## Art6_Palancas
grupo | id | tecnologia | clave | familia | parametro | unidad | descripcion | iniciativa | adicionalidad | fuente
A | A1 | PPWNDON | PPWNDON | Eólica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación eólica igual a la asignación del NDCCON a la eólica existente (0,2188 PJ para 69,3 MW construidos en 2010-2015) más el potencial de la capacidad nueva del condicional (230,4 MW en 2026-2030) con el factor de planta observado de 0,359 y el factor de disponibilidad de 0,95: de 0,7565 PJ en 2026 a 2,6968 PJ (749,1 GWh) desde 2030. La eólica existente conserva la generación que le asigna el datafile oficial. | EN10, EN12 | Por demostrar | Climate Lead Group (2025), P3 Informe de modelamiento de la Segunda NDC, Tabla 6, p. 19 (677 MW solares y 247,5 MW eólicos); factor de planta eólico observado 2024 de 0,359 (ARCONEL)
A | A3 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación solar igual a la asignación del NDCCON a la solar existente (0,0257 PJ para 49,9 MW de 2012-2013) más el potencial de la capacidad nueva del condicional (700 MW en 2025-2034) con el factor de planta de 0,1635 y el factor de disponibilidad de 0,95: de 0,7114 PJ en 2026 a 3,4545 PJ en 2034. En 2035 rige el techo del NDCCON, de 3,57 PJ, que es mayor. | EN20, EN25 | Por demostrar | Climate Lead Group (2025), P3 Informe de modelamiento de la Segunda NDC, Tabla 6, p. 19 (677 MW solares y 247,5 MW eólicos); rendimiento solar observado 1 393 kWh/kWp
A | A5 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Piso de generación geotérmica de 1,27 PJ desde 2029: Chachimbiro (50 MW) despacha desde su entrada adelantada; protege la geotermia frente a los demás pisos y techos. | EN08 | Firme | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos); catálogo de iniciativas EN08
A | A6 | PPWNDON | PPWNDON,All | Eólica | CapacityFactor | fracción | Factor de planta eólico de 0,359 desde 2026, el observado de la flota en 2024 (ARCONEL); el datafile oficial trae 0,172, calibrado con Villonaco. La calibración 2010-2022 no cambia. | EN10, EN12 | Por demostrar | ARCONEL, generación eólica 2024; supuesto declarado del A
A | A7 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalAnnualMaxCapacity | GW | Tope de capacidad geotérmica de 0,5 GW desde 2029 en lugar de 2032: habilita la entrada adelantada de Chachimbiro. | EN08 | Firme | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos)
A | A8 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Inversión mínima geotérmica de 0,051 GW en 2029 en lugar de tres módulos de 0,017 GW en 2032-2034: Chachimbiro entra en la fecha del Plan de Expansión 2023-2032. | EN08 | Firme | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos)
A | A9 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación geotérmica de 1,27 PJ desde 2029 en lugar de la rampa oficial 2032-2034. | EN08 | Firme | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos)
B | B2 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación solar igual a la asignación del NDCCON a la solar existente (0,0257 PJ) más el potencial de la capacidad nueva del condicional y de los 1 584 MWp de CELEC EP y AFD (2 284 MW nuevos en 2035) con el factor de planta de 0,1635 y el factor de disponibilidad de 0,95: hasta 11,2134 PJ (3 114,8 GWh) en 2035. | fuera de la NDC | Por demostrar | Regla de construcción del B
B | B4 | PPWNDON | PPWNDON | Eólica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación eólica igual a la asignación del NDCCON a la eólica existente (0,2188 PJ) más el potencial de la capacidad nueva del condicional y de los 585 MW del Plan de Expansión (815,4 MW nuevos desde 2032) con el factor de planta observado de 0,359 y el factor de disponibilidad de 0,95: hasta 8,9887 PJ (2 496,9 GWh) desde 2032. | fuera de la NDC | Por demostrar | Regla de construcción del B
B | B6 | PPBIM | PPBIM | Biomasa y biogás | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Techo de generación de biomasa igual al potencial de los 35,6 MW nuevos (B9) con el factor de planta de 0,4592 y el factor de disponibilidad de 0,95: 0,4897 PJ (136,0 GWh) al año desde 2031; antes de 2031, cero como en el NDCCON. Los 100 MW existentes conservan la generación nula que les asigna el datafile oficial, y el recurso de residuo agrícola libre (479,8 GWh) no se usa como techo. | fuera de la NDC | Por demostrar | Malla CLEWs (geo_recurso) y FAOSTAT 2021-2023; residuo libre 479,8 GWh
B | B7 | PPWNDON | PPWNDON | Eólica | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Inversión mínima eólica: la del condicional más 585 MW del Plan de Expansión 2023-2032 en cinco bloques de 117 MW entre 2028 y 2032 (calendario supuesto). | B-EOL | Por demostrar | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos)
B | B8 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Inversión mínima solar: la del condicional más 1 584 MWp del portafolio CELEC EP y AFD en ocho bloques de 198 MW entre 2028 y 2035 (calendario supuesto). Con el rendimiento del datafile generan unos 2 150 GWh, frente a los 3 000 GWh del estudio. | B-SOL | Por demostrar | CELEC EP y AFD-TRACTEBEL (2024), 1 584 MWp
B | B9 | PPBIM | PPBIM | Biomasa y biogás | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Inversión mínima de biomasa de 0,0356 GW en 2031: 36 MW nuevos de residuo agrícola libre. Su generación queda acotada por el techo B6; los 100 MW residuales que el condicional mantiene en cero no añaden generación. | B-BIO | Por demostrar | Malla CLEWs (geo_recurso) y FAOSTAT 2021-2023
FOI | S1 | PPFOI | PPFOI | Fuel oil | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Baja del piso de despacho obligatorio de fuel oil de 9,38 a 4,5 PJ desde 2030. Es un cambio de supuesto de operación del sistema; la reducción que produce no es atribuible a ningún proyecto. | ninguna | No es actividad | Escenario Art6 de julio 2026 (B1_Scenario_Config.xlsx, hoja Electrical)
SIN | SIN1 | PPWNDON | PPWNDON | Eólica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Contrafactual: techo eólico igual a la asignación del NDCCON a la eólica existente (69,3 MW), 0,2188 PJ, sin la capacidad nueva del condicional. | contrafactual | no aplica | igual que A1
SIN | SIN2 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Contrafactual: techo solar igual a la asignación del NDCCON a la solar existente (49,9 MW), 0,0257 PJ, sin la capacidad nueva del condicional. | contrafactual | no aplica | igual que A3
SIN | SIN3 | PPWNDON | PPWNDON,All | Eólica | CapacityFactor | fracción | Contrafactual: factor de planta eólico 0,359 desde 2026, igual que A6. | contrafactual | no aplica | igual que A6
SIN | SIN4 | PPWNDON | PPWNDON | Eólica | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Contrafactual: sin la inversión eólica del condicional (230,4 MW de 2026-2030 a cero). | contrafactual | no aplica | retiro de la fila 2 del NDCCON
SIN | SIN5 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Contrafactual: sin la inversión solar del condicional (700 MW de 2025-2034 a cero). | contrafactual | no aplica | retiro de la fila 4 del NDCCON
SIN | SIN6 | PPPVT | PPPVT | Solar | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Contrafactual: piso solar oficial plano en 0,0245 PJ (sin la capacidad del condicional no puede exigirse 3,4 PJ). | contrafactual | no aplica | piso oficial plano
SIN | SIN7 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Contrafactual: sin techo de generación geotérmica (cero). | contrafactual | no aplica | retiro de la fila 9 del NDCCON
SIN | SIN8 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalAnnualMaxCapacity | GW | Contrafactual: sin capacidad geotérmica (tope cero). | contrafactual | no aplica | retiro de la fila 10 del NDCCON
SIN | SIN9 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Contrafactual: sin inversión geotérmica (cero). | contrafactual | no aplica | retiro de la fila 11 del NDCCON
CCOFF | R-CC01 | PPHRORAB | PPHRORAB,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Salida de la clase de Coca Codo Sinclair desde 2029 (factor de planta y límites de actividad de PPHRORAB a cero). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
CCOFF | R-CC02 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Salida de la clase de Coca Codo Sinclair desde 2029 (factor de planta y límites de actividad de PPHRORAB a cero). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
CCOFF | R-CC03 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Salida de la clase de Coca Codo Sinclair desde 2029 (factor de planta y límites de actividad de PPHRORAB a cero). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
ANOSECO | R-AS01 | PPHD | PPHD,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS02 | PPHDAMAB | PPHDAMAB,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS03 | PPHDAMAM | PPHDAMAM,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS04 | PPHDAMAS | PPHDAMAS,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS05 | PPHDAMPM | PPHDAMPM,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS06 | PPHDAMPS | PPHDAMPS,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS07 | PPHRORAB | PPHRORAB,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS08 | PPHRORAM | PPHRORAM,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS09 | PPHRORAS | PPHRORAS,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS10 | PPHRORPM | PPHRORPM,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS11 | PPHRORPS | PPHRORPS,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS12 | PPHD | PPHD | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS13 | PPHDAMAB | PPHDAMAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS14 | PPHDAMAM | PPHDAMAM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS15 | PPHDAMAS | PPHDAMAS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS16 | PPHDAMPM | PPHDAMPM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS17 | PPHDAMPS | PPHDAMPS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS18 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS19 | PPHRORAM | PPHRORAM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS20 | PPHRORAS | PPHRORAS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS21 | PPHRORPM | PPHRORPM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS22 | PPHRORPS | PPHRORPS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS23 | PPHD | PPHD | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS24 | PPHDAMAB | PPHDAMAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS25 | PPHDAMAM | PPHDAMAM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS26 | PPHDAMAS | PPHDAMAS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS27 | PPHDAMPM | PPHDAMPM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS28 | PPHDAMPS | PPHDAMPS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS29 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS30 | PPHRORAM | PPHRORAM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS31 | PPHRORAS | PPHRORAS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS32 | PPHRORPM | PPHRORPM | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
ANOSECO | R-AS33 | PPHRORPS | PPHRORPS | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Régimen seco: valor del condicional multiplicado por la razón de caudales de 2024 de la clase (hoja Art6_AnoSeco), en todos los años desde 2023. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024, fig. 1.31 y tabla 1.14: caudales medios observados por central
CCOFF_ANOSECO | R-CA01 | PPHRORAB | PPHRORAB,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fracción | Coca Codo fuera desde 2029 sobre el régimen seco (se aplica después del grupo ANOSECO). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
CCOFF_ANOSECO | R-CA02 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ/año | Coca Codo fuera desde 2029 sobre el régimen seco (se aplica después del grupo ANOSECO). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
CCOFF_ANOSECO | R-CA03 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ/año | Coca Codo fuera desde 2029 sobre el régimen seco (se aplica después del grupo ANOSECO). | riesgo |  | Supuesto del análisis: salida desde 2029 por el avance de la erosión regresiva del río Coca (frente a 3,6 km de la captación en mayo de 2026)
C | C-EI1 | E5INDBIM | E5INDBIM | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDBIM con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI2 | E5INDCOA | E5INDCOA | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDCOA con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI3 | E5INDCOK | E5INDCOK | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDCOK con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI4 | E5INDDSL | E5INDDSL | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDDSL con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI5 | E5INDELE | E5INDELE | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDELE con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI6 | E5INDFIR | E5INDFIR | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDFIR con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI7 | E5INDFOI | E5INDFOI | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDFOI con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI8 | E5INDGSL | E5INDGSL | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDGSL con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI9 | E5INDLPG | E5INDLPG | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDLPG con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI10 | E5INDNGS | E5INDNGS | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDNGS con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI11 | E5INDOID | E5INDOID | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDOID con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EI12 | E5INDRDF | E5INDRDF | Industria | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC: E5INDRDF con 2,45 % menos en 2035 (lo que reproduce su modelo OSeMOSYS, hoja Demandas_PJ, 1A2: 157,6 a 153,7 PJ), rampa lineal 2026-2035. | C-EI | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tabla 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción, Demandas_PJ
C | C-EM2 | E5TRODSL | E5TRODSL | Transporte | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Electromovilidad del Plan de Acción del PLANMICC: diésel carretero de pasajeros; en 2035 el combustible del transporte cae 2,8 % del tendencial (Tabla 36) y la electricidad añadida es el 1,4 % (reducción neta del consumo del texto de resultados), descontado lo que ya hace el condicional; rampa lineal 2026-2035. | C-EM | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tablas 35 y 36 y resultados del transporte
C | C-EM3 | E5TROELE | E5TROELE | Transporte | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Electromovilidad del Plan de Acción del PLANMICC: electricidad del transporte carretero de pasajeros; en 2035 el combustible del transporte cae 2,8 % del tendencial (Tabla 36) y la electricidad añadida es el 1,4 % (reducción neta del consumo del texto de resultados), descontado lo que ya hace el condicional; rampa lineal 2026-2035. | C-EM | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tablas 35 y 36 y resultados del transporte
C | C-EM1 | E5TROGSL | E5TROGSL | Transporte | SpecifiedAnnualDemand | PJ | Electromovilidad del Plan de Acción del PLANMICC: gasolina carretera de pasajeros; en 2035 el combustible del transporte cae 2,8 % del tendencial (Tabla 36) y la electricidad añadida es el 1,4 % (reducción neta del consumo del texto de resultados), descontado lo que ya hace el condicional; rampa lineal 2026-2035. | C-EM | Por demostrar | PLANMICC, Plan de Acción Fase I (MAE, 2026), Tablas 35 y 36 y resultados del transporte
C | C-GEO1 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalAnnualMinCapacityInvestment | GW | Inversión mínima geotérmica: Chachimbiro 0,051 GW en 2029 (como A8) más 0,138 GW del Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro en 2035 (entrada supuesta en el análisis). | C-GEO | Por demostrar | Primicias (2025) y ThinkGeoEnergy (2025): 138 MW; carta de intención del Ministerio y la Prefectura del Carchi; año 2035 supuesto en el análisis
C | C-GEO2 | PPGEO | PPGEO | Geotermia | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ | Techo de generación geotérmica: 1,27 PJ de Chachimbiro desde 2029 (como A9) más 3,4365 PJ de Tufiño en 2035 con el mismo rendimiento por GW (24,90 PJ/GW). | C-GEO | Por demostrar | Primicias (2025) y ThinkGeoEnergy (2025): 138 MW; carta de intención del Ministerio y la Prefectura del Carchi; año 2035 supuesto en el análisis
CCDER | R-CD01 | PPHRORAB | PPHRORAB,All | Hidroeléctrica | CapacityFactor | fraccion | Derrateo del 20 % de Coca Codo Sinclair desde 2027: la clase PPHRORAB pierde el 20 % de la parte de Coca Codo (1.500 MW sobre la capacidad de la clase), factor 0,8697 en 2027 y 0,8782 desde 2028. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024: energía de diseño 8.734 GWh frente a 7.136 GWh generados en 2024, con caudal al 93,4 % de su media; derrateo crónico del 20 % desde 2027 como supuesto del análisis
CCDER | R-CD02 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit | PJ | Derrateo del 20 % de Coca Codo Sinclair desde 2027: la clase PPHRORAB pierde el 20 % de la parte de Coca Codo (1.500 MW sobre la capacidad de la clase), factor 0,8697 en 2027 y 0,8782 desde 2028. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024: energía de diseño 8.734 GWh frente a 7.136 GWh generados en 2024, con caudal al 93,4 % de su media; derrateo crónico del 20 % desde 2027 como supuesto del análisis
CCDER | R-CD03 | PPHRORAB | PPHRORAB | Hidroeléctrica | TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit | PJ | Derrateo del 20 % de Coca Codo Sinclair desde 2027: la clase PPHRORAB pierde el 20 % de la parte de Coca Codo (1.500 MW sobre la capacidad de la clase), factor 0,8697 en 2027 y 0,8782 desde 2028. | riesgo |  | CENACE (2025), Informe Anual 2024: energía de diseño 8.734 GWh frente a 7.136 GWh generados en 2024, con caudal al 93,4 % de su media; derrateo crónico del 20 % desde 2027 como supuesto del análisis

## Art6_Headroom
parametro | valor | unidad | descripcion | fuente
meta_inc_kt | 8800 | kt CO2e | Reducción incondicional declarada para 2035: 7 % (aproximadamente 8 800 kt CO2e) frente al escenario tendencial al final del periodo; frente al tendencial de 129 782,6 kt equivale al 6,78 %. Meta única en 2035 para los cinco sectores de mitigación. | Segunda NDC, sec. 4.2.4 (p. 55 del PDF), sec. 4.4.1 y Figura 6
meta_con_kt | 10600 | kt CO2e | Reducción condicional adicional declarada para 2035: 8 % adicional (aproximadamente 10 600 kt CO2e) frente al tendencial; equivale al 8,17 % de 129 782,6 kt. Con la incondicional suma 19 400 kt. | Segunda NDC, sec. 4.2.4 (p. 55 del PDF), sec. 4.4.1 y Figura 6
anio_meta | 2035 | año | Año meta de la Segunda NDC | Segunda NDC
anio_inicio_senda | 2026 | año | Supuesto de cálculo: la senda de las metas parte de reducción cero en 2026 y llega lineal a 2035. La NDC fija una sola meta, en 2035, con periodo de implementación 2026-2035 y sin metas anuales. | Informe técnico-metodológico de escenarios exploratorios, V1, sección 4.4; Segunda NDC, sec. 4.3.2
archivo_nacional | Emisiones_Totales_nacionales.xlsx |  | Agregación oficial de los cinco sectores (escenarios Tendencial 1era NDC, Incondicional 2da NDC, Incondicional y Condicional 2da NDC) | ECU_NDC/PowerBI/Nacionales/Emisiones Totales.xlsx
regla_nacional | meta_condicional |  | Trayectoria nacional de un escenario: la senda de la meta condicional publicada (tendencial menos 8 800 kt del 7 % incondicional y 10 600 kt del 8 % condicional adicional, ambos sobre el tendencial, con senda lineal desde 2026) más la diferencia del sector energía frente a NDCCON. Supone que los otros sectores cumplen el condicional que la NDC compromete. Valor alternativo: «condicional», la serie modelada de la agregación oficial, que reduce 22 977 kt en 2035 (3 577 kt más que lo comprometido). | Segunda NDC, sección 4.2.4, p. 55; estructura de la regla del informe técnico-metodológico, V1, sección 5.3.5
regla_prudente | meta_incondicional |  | Regla prudente: los demás sectores cumplen solo el incondicional que la NDC compromete; se parte de la senda de la meta incondicional publicada (tendencial menos 8 800 kt en 2035) más la diferencia del sector energía frente a NDCINC. Valor alternativo: «incondicional», la serie modelada. | Segunda NDC, sección 4.2.4, p. 55; regla prudente del análisis

## Art6_Precios
escenario_precio | usd_por_t | referencia | fuente | fecha_dato | estado
Bajo | 10 | Renovables conectadas a red vendidas como ITMO, extremo bajo; techo aproximado del mercado voluntario de alta calidad | mercado-datos (Ecosystem Marketplace 2025; síntesis de contratos 2024-2026) | 2024-2026 | refrescar
Central | 25 | Punto medio del rango bilateral de ITMO de 20 a 50 US$/t; cartera KliK 2025-2030 de CHF 27/t | KliK Foundation; síntesis de contratos KliK/JCM | 2024-2026 | refrescar
Alto | 30 | Primera transferencia de ITMO bajo el Artículo 6.2 (Tailandia a Suiza, 15-12-2023), unos 30 USD por tonelada | Primera transferencia de ITMO bajo el Artículo 6.2 entre Tailandia y Suiza (TGO y Fundación KliK), diciembre de 2023; precio de referencia público | 2023 | refrescar

## Art6_Adicionalidad
codigo | linea | periodo | escenario_NDC | kt_anio_declarado | escenario_art6 | adicionalidad | argumento | fuente | veredicto_compradores
EN01 | Operación Comercial del Tranvía de Cuenca | 2026-2035 | Incondicional | 15 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN02 | Diseño, Construcción e Implementación de la línea 2 del Tranvía de Cuenca | 2030-2035 | Condicional | 8 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Transporte: el clasificador de transporte del modelo está vacío, el volumen es el declarado. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
EN03 | Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros de Quito a través de la Dotación de Trolebuses | 2026-2035 | Incondicional | 4.97 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN04 | Proyecto Primera Línea del Metro de Quito | 2026-2035 | Incondicional | 60 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN05 | Proyecto Extensión de la Primera Línea del Metro de Quito desde el Labrador hasta La Ofelia | 2032-2035 | Condicional | 16 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Transporte: el clasificador de transporte del modelo está vacío, el volumen es el declarado. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
EN06 | Programa de Soluciones Energéticas Upstream | 2026-2035 | Incondicional | 428.553 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN07 | Preparación y Despacho de Gasolinas con Etanol | 2026-2035 | Incondicional | 199.0616 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN08 | Proyecto Geotérmico Chachimbiro | 2034-2035 | Condicional | 192.39 | A | Firme | Geotermia despachable con barrera de riesgo geológico; no se financia sin apoyo y no es práctica común en el país. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Núcleo
EN10 | Proyecto Eólico Ducal Membrillo | 2029-2035 | Condicional | 195.0795 | A | Por demostrar | Renovable conectada a red: tecnología competitiva; el ICVCM no aprobó categorías de renovables bajo los CCP. La adicionalidad depende de demostrar una barrera financiera o de despacho. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Descartar
EN12 | Proyecto Eólico Pimo | 2030-2035 | Condicional | 406.8801 | A | Por demostrar | Renovable conectada a red: tecnología competitiva; el ICVCM no aprobó categorías de renovables bajo los CCP. La adicionalidad depende de demostrar una barrera financiera o de despacho. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Descartar
EN13 | Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair | 2026-2035 | Incondicional | 3927 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN14 | Central Hidroeléctrica Manduriacu | 2026-2035 | Incondicional | 168 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN15 | Central Hidroeléctrica Mazar | 2026-2035 | Incondicional | 255 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN16 | Central Hidroeléctrica Minas San Francisco | 2026-2035 | Incondicional | 529 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN17 | Central Hidroeléctrica Sopladora | 2026-2035 | Incondicional | 1150 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN18 | Proyecto Hidroeléctrico Santiago | 2034-2035 | Condicional | 7352.8214 | fuera | Sin adicionalidad | Gran hidroeléctrica, práctica común en Ecuador y financiable sin ingresos de carbono. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN19 | Proyecto hidroeléctrico Cardenillo | 2034-2035 | Condicional | 1638.6274 | fuera | Sin adicionalidad | Gran hidroeléctrica, práctica común en Ecuador y financiable sin ingresos de carbono. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN20 | Proyecto Solar Flotante Mazar | 2029-2035 | Condicional | 180.8356 | A | Por demostrar | Renovable conectada a red: tecnología competitiva; el ICVCM no aprobó categorías de renovables bajo los CCP. La adicionalidad depende de demostrar una barrera financiera o de despacho. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Descartar
EN21 | Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua | 2026-2035 | Incondicional | 369 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN22 | Proyecto Eólico Villonaco | 2026-2035 | Incondicional | 37 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN23 | Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón | 2026-2035 | Incondicional | 537 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN24 | Proyecto Hidroeléctrico Soldados Yanuncay | 2028-2035 | Incondicional | 58 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN25 | Proyecto Fotovoltaico Huascachaca | 2026-2035 | Condicional | 16 | A | Por demostrar | Renovable conectada a red: tecnología competitiva; el ICVCM no aprobó categorías de renovables bajo los CCP. La adicionalidad depende de demostrar una barrera financiera o de despacho. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Descartar
EN26 | Sistema Híbrido Isabela (Fase II) | 2028-2035 | Incondicional | 1.34 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN27 | Proyecto Conolophus | 2029-2035 | Incondicional | 17.78 | fuera | No transferible | Iniciativa del escenario incondicional: sostiene la meta que el país cumple con recursos propios. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis
EN28 | Sistema Solar Fotovoltaico San Cristóbal (Fase II) | 2029-2035 | Condicional | 3.57 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Sistema aislado de Galápagos que desplaza diésel; candidato fuerte por costo y por el valor ambiental del archipiélago. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
EN29 | Isla Floreana 100% Renovable | 2028-2035 | Condicional | 0.29 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Sistema aislado de Galápagos que desplaza diésel; candidato fuerte por costo y por el valor ambiental del archipiélago. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
EN31 | Sistema Eléctrico de Monorriel Intracantonal para la Provincia Guayas | 2030-2035 | Condicional | 42.78 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Transporte: el clasificador de transporte del modelo está vacío, el volumen es el declarado. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
EN32 | Renovación y Descarbonización del Transporte Público y Comercial en el Ecuador | 2026-2035 | Condicional | 185 | A (fuera del modelo) | Por demostrar | Transporte: el clasificador de transporte del modelo está vacío, el volumen es el declarado. | INICIATIVAS ENERGÍA.xlsx (Ministerio del Ambiente y Energía); marco de adicionalidad del análisis | Condicionada
B-SOL | Portafolio solar CELEC EP y AFD (3 000 GWh/año) | 2028-2035 | Fuera de la NDC |  | B | Por demostrar | Renovable conectada a red fuera de la NDC. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | CELEC EP y AFD-TRACTEBEL (2024) | Descartar
B-EOL | Eólica del plan de expansión no listada en la NDC (585 MW) | 2028-2035 | Fuera de la NDC |  | B | Por demostrar | Renovable conectada a red fuera de la NDC. En la primera ronda de entrevistas, los compradores potenciales clasificaron la eólica y la solar a red como «Descartar»: sin atractivo para los compradores. | PME, PEG 2023-2032 | Descartar
B-BIO | Biomasa con residuo agrícola libre (35,6 MW, 143,2 GWh/año) | 2031-2035 | Fuera de la NDC |  | B | Por demostrar | Despachable; sin proyectos identificados en la planificación. Debe demostrar que el residuo no tiene uso competitivo y que hay barrera de inversión. En el modelo despacha por los 100 MW residuales del datafile más 36 MW nuevos; pendiente deslindarla de los 460,91 GWh de biomasa ya generados en 2024. | Malla CLEWs y FAOSTAT 2021-2023 | Condicionada
FOI | Baja del piso de despacho de fuel oil | 2030-2035 | Supuesto de operación |  | sensibilidad | No es actividad | Cambio de supuesto de operación sin proyecto asociado: no genera resultados de mitigación atribuibles. | Escenario Art6 de julio 2026
C-EM | Electromovilidad del Plan de Acción del PLANMICC (vehículos eléctricos e híbridos privados, taxis y buses) | 2026-2035 | Fuera de la NDC |  | C | Por demostrar | Desde 2030 la ley obliga a que todo vehículo nuevo del transporte público urbano, interparroquial y comercial sea eléctrico: esa parte no tiene adicionalidad regulatoria; los vehículos privados y los taxis no están obligados. | Plan de Acción del PLANMICC, Tablas 35 y 36; Ley Orgánica de Competitividad Energética (vigente desde el 11-01-2024); Estrategia Nacional de Electromovilidad
C-EI | Eficiencia energética industrial del Plan de Acción del PLANMICC (ISO 50001, ESCO) | 2026-2035 | Fuera de la NDC |  | C | Por demostrar | La normativa vigente obliga a los grandes consumidores industriales a sistemas de gestión de la energía: esa parte no tiene adicionalidad regulatoria (Plan de Acción, Tabla 29). | Plan de Acción del PLANMICC, Tablas 29 y 36; modelo OSeMOSYS del Plan de Acción (Demandas_PJ); Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035
C-GEO | Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro (138 MW) | 2035 | Fuera de la NDC |  | C | Por demostrar | Prefactibilidad con perforación exploratoria pendiente: barreras de riesgo geológico y financiero plausibles; el año 2035 es un supuesto del análisis. | Primicias (2025); ThinkGeoEnergy (2025); Plan Maestro de Electricidad 2018-2027 (330 MWe de potencial del prospecto)

## Art6_Reporte
informe | entrega | anios_cubiertos | nota | fuente
Inventario vigente (INGEI) |  | 1994-2022 | último año con dato observado; el modelo se calibra hasta 2022 | módulo inventario_gei (serie oficial), Insumos_Art6\INGEI_largo.csv
BTR2 | 2027-12 | 2024-2025 | segundo informe bienal de transparencia | calendario de reporte del Ecuador, por confirmar con la Dirección de Mitigación del Cambio Climático
6CN y BTR3 | 2028-12 | 2026 | sexta comunicación nacional y tercer informe bienal de transparencia | calendario de reporte del Ecuador, por confirmar con la Dirección de Mitigación del Cambio Climático

## Art6_Fuentes
fuente | uso | ubicacion
Segunda NDC del Ecuador (2025), sección 4.2.4 | metas de mitigación | documento oficial
Plan de Implementación de la Segunda NDC, iniciativas de energía | códigos EN y potencial | Energy/Insumos_Art6/INICIATIVAS_ENERGIA.xlsx
Cadena A1-A2-B1 del modelo OSeMOSYS de la Segunda NDC | todos los escenarios (NDCINC, NDCCON, A, B, riesgos y sensibilidad) | Energy/B1_Scenario_Config.xlsx
ECU_NDC, PowerBI, Emisiones Totales (agregación de cinco sectores) | margen nacional | Energy/Insumos_Art6/Emisiones_Totales_nacionales.xlsx
CELEC EP y AFD-TRACTEBEL (2024), Estudio de potencial solar fotovoltaico | palanca B1
Plan Maestro de Electricidad, Plan de Expansión de la Generación 2023-2032 | palanca B3
CENACE (2025), Informe Anual 2024 | choque de año seco
ARCONEL, estadísticas del sector eléctrico 2024-2025 | factores de planta observados
Heredia Salgado (2026), Informe técnico-metodológico para la construcción de escenarios exploratorios en el sector energía, V1 | metodología del margen y de los riesgos | informe técnico
Malla espacial CLEWs (geo_recurso) y FAOSTAT 2021-2023 | palanca B5: residuo agrícola libre de caña, palma y arroz
Entrevistas a compradores potenciales, primera ronda (2026) | veredicto por línea (geotermia: núcleo; eólica y solar a red: descartar)
Climate Lead Group (2025), P3 Informe de modelamiento de la Segunda NDC, Tabla 6, p. 19 (677 MW solares y 247,5 MW eólicos) | capacidades por central y año del condicional modelado | informe de modelamiento del Climate Lead Group (PDF)
Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, Tabla 4-4 (Chachimbiro 50 MW en 2029) y Tabla 4-7 (585 MW eólicos) | fecha de Chachimbiro y eólica fuera de la NDC | Plan de Expansión de la Generación 2023-2032, capítulo 4 (PDF)
Inventario Nacional de GEI (serie oficial AR5, módulo inventario_gei, 17-09-2026) | línea observada del sector energía y del total nacional; base del balance de emisiones del ajuste correspondiente | Energy\Insumos_Art6\INGEI_largo.csv
MAE (2026), Plan de Acción del PLANMICC, Fase I 2025-2035 (versión corregida), Tablas 29, 35 y 36 | electromovilidad y eficiencia industrial del Escenario C | documento institucional
Modelo OSeMOSYS del Plan de Acción del PLANMICC, Modelo Energía Plan de Acción.xlsx, hoja Demandas_PJ | reducción industrial reproducida (2,45 % en 2035) | repositorio oficial del Plan de Acción
Ley Orgánica de Competitividad Energética (vigente desde el 11-01-2024), reforma a la Ley Orgánica de Eficiencia Energética | obligación de transporte público eléctrico desde 2030 | Registro Oficial 475
Primicias (2025), Proyecto geotérmico en Carchi proyecta entregar 138 MW; ThinkGeoEnergy (2025) | capacidad de Tufiño-Chiles-Cerro Negro | prensa especializada
CENACE (2025), Informe Anual 2024 | derrateo del 20 % y salida desde 2029 | estadística oficial

## Art6_Changelog
fecha | autor | cambio | motivo
2026-10-06 | semilla_supuestos.py | Primera versión: palancas A1-A4 y FOI del escenario Art6, B1-B6 de Art6PLUS, piso geotérmico A5 nuevo; riesgos Coca Codo y año seco como palancas explícitas derivadas de CCSOLO y HSECOBS y validadas contra COMBICON. | Separar el escenario de Artículo 6 en un sandbox propio para el Producto 3. Los techos de capacidad que Art6PLUS fijaba para PPPVT, PPWNDON y PPBIM no se conservan: no restringen (CapacityToActivityUnit es 31,536 para centrales) y confundían la lectura.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Códigos de escenario con guion (A-CCOFF, B-ANOSECO...) | La cadena oficial deduce el escenario cortando el nombre de la carpeta en el primer guion bajo; con guion bajo A_CCOFF se confundía con A.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Se retira el BAU de los escenarios reportados | En el modelo de energía sus emisiones son idénticas a las del NDCINC en todos los años; B1 lo sigue generando como base interna. El tendencial nacional se muestra con la serie oficial BAU1NDC.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Los escenarios de Artículo 6 pasan a definirse en B1_Scenario_Config.xlsx como escenarios basados en el NDCCON; se retira B1_Art6_Config.xlsx. | La cadena oficial debe generar todos los escenarios con su propio mecanismo, desde un solo libro de configuración.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Fuente de los riesgos corregida: año seco con caudales observados del CENACE 2024 y salida de Coca Codo como supuesto de la consultoría. | La referencia anterior nombraba la carpeta de trabajo donde se construyeron los choques, no su fuente.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Veredicto de compradores en las hojas Art6_*: la geotermia es la única línea con adicionalidad firme; la eólica y la solar a red quedan como «Descartar». | Conclusión de la primera ronda de entrevistas y de la decisión del ICVCM sobre renovables conectadas a red.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Año seco: nota y mecanismo corregidos en Art6_Riesgos; hojas Art6_AnoSeco y Art6_AnoSeco_Centrales con la razón por clase y su origen. | La nota atribuía 1 787 kt al promedio nacional de 0,841, cifra que corresponde al recorte uniforme de 9,20 %, y hablaba de 11 centrales cuando son 11 clases con 8 centrales medidas. Faltaba la trazabilidad de la razón aplicada.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Margen frente a la meta incondicional medido con las metas publicadas de la Segunda NDC (regla_nacional = meta_condicional; regla_prudente = meta_incondicional). | La NDC compromete 7 % (8 800 kt) y 8 % adicional (10 600 kt), ambos sobre el tendencial de 129 782,6 kt. La serie condicional modelada de la agregación oficial reduce 22 977 kt (17,7 %) y llevaba el margen del condicional a 14 177 kt en lugar de 10 600 kt.
2026-10-06 | sandbox PNUD Art. 6 | Metas de Art6_Headroom verificadas contra el documento oficial de la Segunda NDC: 7 % (≈8 800 kt) incondicional y 8 % adicional (≈10 600 kt) condicional frente al tendencial, meta única en 2035, año base 2010, indicador en kt CO2e, GWP-100 del AR5. | La Figura 6 de la NDC dibuja el condicional en cerca de 109 600 kt en 2035, en línea con la meta publicada (110 382,6 kt) y no con la serie modelada (106 806 kt). La senda anual desde 2026 queda declarada como supuesto del Producto 2.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Narrativas de Art6_Escenarios en lenguaje llano, sin cifras ni nombres de archivo. Nueva columna veredicto_compradores en Art6_Adicionalidad (Núcleo, Condicionada, Descartar). | El visualizador arma la descripción de cada escenario con este libro y con la corrida: las cifras y los años salen de ECUInput.csv y ECUOutput.csv, y el veredicto de compradores deja de estar escrito en el código.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Escenario A sin pisos de generación (se retiran A2 y A4); techos A1 y A3 abiertos a 5 PJ desde 2026; factor de planta eólico 0,359 desde 2026 (A6); Chachimbiro adelantado a 2029 con A7, A8, A9 y A5. | El 85 % de la reducción del A la fijaban pisos escritos a mano y Chachimbiro aportaba cero; la generación sale ahora de capacidad, factor y despacho.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Escenario B como capacidad construida: B7 (585 MW eólicos), B8 (1 584 MWp solares), B9 (36 MW de biomasa) reemplazan los pisos B1, B3 y B5; techos B2 y B4 abiertos; B6 igual al recurso (479,8 GWh). | Los pisos del B obligaban a verter 3 211 GWh en 2035 y a construir 2,2 veces los MW declarados.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Escenario nuevo A-SIN (grupo SIN): contrafactual del A sin sus actividades. | Atribuir por retiro el aporte de cada actividad del condicional, como exige una contabilidad de proyecto.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Documentación: la cita 'Tabla 9 de la Segunda NDC' pasa a P3 Tabla 6 p. 19; precio alto con referencia internacional pública; B-BIO en 479,8 GWh; nota de CCOFF desde 2028; A5 sin la frase de costos en 1. | El PDF oficial de la NDC solo tiene las Tablas 1 a 5; el precio alto debe apoyarse en una referencia pública.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Techos A1, A3, B2, B4, SIN1 y SIN2 iguales al potencial de la capacidad declarada, año por año, en lugar de 5, 15 y 25 PJ. | Con techos abiertos el optimizador construía eólica propia (165 MW en el A, 396 MW en A-SIN) y rompía la regla de techos iguales a los proyectos declarados (decisión del 22-07-2026).
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | A-SIN pasa del grupo Sensibilidad al grupo Contrafactual en Art6_Escenarios. | El motor incorpora el grupo Contrafactual: aporte atribuible por retiro en volumenes, graficas, fichas y guias.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Revisión de registro de las descripciones (B8, S1, FOI, narrativas de A, B y A-SIN): sin aposiciones «X, no Y» ni coloquialismos. | Pedido del equipo consultor: redacción doctoral en las descripciones, sin muletillas.
2026-10-07 | sandbox PNUD Art. 6 | Hoja Art6_Reporte (inventario vigente, BTR2, 6CN y BTR3) e insumo INGEI_largo.csv; línea del INGEI y marcas de reporte en el visualizador. | Pedido del equipo consultor: mostrar la línea del INGEI para el ajuste correspondiente; el balance se aplica sobre el inventario.
2026-10-08 | sandbox PNUD Art. 6 | Escenario C «Ambición integral» (A, B y C: demanda del Plan de Acción y Tufiño en 2035) con C-CCOFF, C-ANOSECO y C-CCOFFANOSECO; riesgo CCDER (derrateo del 20 % de Coca Codo desde 2027) sobre A, B y C; salida de Coca Codo movida de 2028 a 2029. Las filas de industria del C reescriben 2010-2025 con 4 decimales (diferencia de hasta 0,00005 PJ, sin efecto visible en la calibración). | Pedido del equipo consultor: ampliar el B con iniciativas respaldadas y seguir la nota técnica de riesgo de Coca Codo.
2026-10-08 | sandbox PNUD Art. 6 | B6: el techo de biomasa pasa del recurso (rampa a 1,727 PJ en 2035) al potencial de los 35,6 MW nuevos, 0,5155 PJ desde 2031, en los once escenarios que llevan la palanca. El motor deja de sumar aparte las líneas declaradas que ya están modeladas en una capa (Chachimbiro en el A; San Cristóbal y Floreana en el A). | Revisión del 08-10-2026: 36 MW no generan 479,7 GWh y el techo liberaba los 100 MW existentes; Chachimbiro se contaba dos veces en la oferta. Regla de techos iguales al potencial de la capacidad declarada.
2026-10-08 | sandbox PNUD Art. 6 | A1, A3, B2, B4, B6, SIN1 y SIN2: los techos de generación son la asignación del NDCCON a la capacidad existente (0,2188 PJ eólicos y 0,0257 PJ solares) más el potencial de la capacidad nueva declarada con el factor de disponibilidad de 0,95, que CAb1 multiplica por el factor de planta. B6 queda en 0,4897 PJ desde 2031. Cambian 47 filas de Electrical en 18 escenarios y siete filas de Art6_Palancas. | Auditoría del 08-10-2026: los techos anteriores liberaban la generación de la eólica y la solar existentes (69,3 MW y 49,9 MW), que no corresponde a ninguna iniciativa, y los techos eólico y de biomasa sin el factor de disponibilidad dejaban construir capacidad no declarada (hasta 46,9 MW eólicos en los riesgos) y liberaban parte de los 100 MW de biomasa existentes.